## Slide 1: L’inadéquation des tests diagnostiques actuels de la maladie de Lyme et des maladies associées avec la diversité mondiale des micro-organismes en cause
Christian Perronne
Département des Maladies infectieuses
Hôpital Universitaire Raymond Poincaré
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Université de Versailles – St Quentin en Yvelines
92 Garches
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), Paris
France

## Slide 2: Tiques : seringues vivantes échangeant du matériel génétique entre les espèces animales (ou humaine)

## Slide 3: Maladie de Lyme
Décrite il y a plus de 30 ans dans le Nord-Est des USA comme une maladie nouvelle régionale
Réellement nouvelle ?
Réellement rare ?
Toujours régionale ?

## Slide 4: Ötzi, l’homme congelé du Tyrol, agé de 5 300 ans, probablement corse, avait la maladie de Lyme

## Slide 5: Difficultés pour le clinicien
La piqûre de tique n’est établie que dans 30% des cas, ou ancienne
L’érythème migrant est souvent absent (1/4 des cas), méconnu ou non diagnostiqué en tant que tel

## Slide 6: Erythème migrant

## Slide 7
Acrodermatite
chronique
atrophiante (ACA)
= Syndrome
de Pick – Herxheimer :
Caractéristique
du Lyme

## Slide 8: Aspects cliniques de la maladie de Lyme
Peut tout simuler
La « Grande simulatrice » comme l’était la syphilis
Notes: <number>

## Slide 9: Maladie de Lyme
Le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
Conséquences :
  Malades sous-diagnostiqués
  Epidémiologie sous-estimée

## Slide 10: Sérologie, PCR, culture
Assous Med Mal Infect 2007 ; Aguero-Rosenfeld Infect Dis Clin N Am 2008 ; Remy Med Mal Infect 2007
Sensibilité : Sérologie PCR Culture
Erythema migrans 20 à 50% Peau 50 à 64% 50 à 88%
Formes précoces 70 à 90% Sang 10 à 18%
Neuroborréliose 42 à 90% LCR 5 à 38% 10 à 30%
Arthrites 60 à 100% Liq. syn. 37 à 97%
Acrodermatite
chronique atrophiante 33 à 86% 60 à 90% 20 à 60%
Notes: <number>

## Slide 11: Neuro-borréliose de Lyme chez l’enfant
Bennet Infection 2008 (Suède)
Sécrétion d’anticorps anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien : 71% des enfants
Sérologie positive dans le sang : 23% des enfants !
Notes: <number>

## Slide 12: Sérologie ELISA : sensibilité variable selon le test
Marangoni J Med Microbiol 2005
3 tests ELISA du commerce différents
Sensibilité pour les mêmes sérums : 36,8% à 70,5% !
De Marteno Med Mal Infect 2007
Comparaison de 14 kits ELISA pour le diagnostic de neuroborréliose
Sensibilité varie de 20,9 à 97,7% !
Ang Eur J Microbiol Infect Dis 2011
Comparaison de 8 tests ELISA et de 5 Western blots
Sensibilité des IgM et/ou IgG varie de 34 à 59% !
Notes: <number>

## Slide 13: Sérologie de la maladie de Lyme
Aguero-Rosenfeld Infect Dis Clin N Am 2008
Le « diktat » de Boston (IDSA) :
ELISA : sonicat de la souche historique B31 de Borrelia burgdorferi
Recommandations : test en 2 étapes
  Première étape : ELISA
  Si positif, confirmation par Western blot (IgG et IgM)
Interdiction officielle de faire le Western blot si ELISA négatif !
Notes: <number>

## Slide 14: Les recommandations de l’IDSA
En grande partie, non basées sur les preuves
  Lee & Vielmayer. Analysis of overall level of evidence behind Infectious Diseases Society of America practice guidelines. Arch intern Med, 2011, 171, 18-22
Avis d’experts

## Slide 15: Tests diagnostiques de la maladie de Lyme
Aguero-Rosenfeld Infect Dis Clin N Am 2008
La précision des tests est impossible à mesurer par absence d’une référence pour étalonner
Clinique non fiable
Culture ou amplification génique (PCR) peu sensible
Notes: <number>

## Slide 16: Sensibilité des ELISA : mesurée chez des donneurs de sang en bonne santé (dans chaque région)
European concerted action on Lyme borreliosis (EUCALB)
La valeur seuil du test est choisie pour éviter d’avoir plus de 5% de donneurs de sang séropositifs pour le Lyme
Décision d’experts, pragmatique il y a 30 ans
Ce seuil devrait impérativement être revu
Notes: <number>

## Slide 17: Sensibilité des ELISA : confirmée sur une collection de sérums congelés IDSA / EUCALB
Les sérums utilisés pour « vérifier » la valeur prédictive positive des tests contiennent des quantités élevées d’anticorps de malades typiques
Cette méthode donne des sensibilitées artificielles supérieures à 90%.
Notes: <number>

## Slide 18: Calibration des tests sérologiques
Grande variabilité des tests commerciaux
Beaucoup de tests utilisés il y a quelques années n’existent plus
Les nouveaux tests se calibrent sur les plus anciens sans revoir les méthodes d’évaluation de la sensibilité et de la spécificité

## Slide 19: Calibration des tests sérologiques
Absence de définition claire des populations de « malades » et de « témoins »
Grandes incertitudes sur les valeurs prédictives positives et négatives

## Slide 20: Evaluation of Lyme disease serologic tests used in France in 2013
Recommendations of 90% specificity for ELISA and 95% for Western blot (with the current methods of calibration)
Correct tests :
  13 / 33 ELISA
  9 / 13 Western blots

## Slide 21: Cas confirmés de maladie de Lyme à sérologie négative
Fait établi dans la littérature depuis 30 ans
Y compris dans les journaux médicaux majeurs
Notes: <number>

## Slide 22: Ecosse : amélioration de la sensibilité de la sérologie
Mavin J Clin Microbiol 2007 ; Mavin J Clin Pathol 2009
En utilisant pour les tests des souches locales écossaises :
  Borrelia burgdorferi sensu stricto
  Borrelia afzelii
Notes: <number>

## Slide 23: Epidémiologie au moment de la Conférence de consensus en France (2006)
Lyme (pour 100 000 habitants par an)
    France : 9,4
    Alsace : 86 à 200
    Allemagne : 37,3
    Suède : 69
    Angleterre : 0,32
    USA : 8,2

## Slide 24: Lyme en Europe
Incidence en hausse forte, alors que les tests diagnostiques n’évoluent pas
Les médecins y pensent davantage

## Slide 25: Une modification écologique

## Slide 26: Incidence de la borréliose de Lyme en France 2011
43 cas pour 100 000 habitants par an
(contre 9,4 pour 100 000 il y a quelques années)
Incidence élevée (> 100 pour 100 000)
  Alsace, Meuse
Incidence intermédiaire
  Champagne-Ardennes, Auvergne, Franche-Comté, Limousin, Rhône-Alpes
Incidence basse (< 50 pour 100 000)
  Centre, Basse Normandie, Aquitaine

## Slide 27: Incidence of Lyme borreliosis in Europe 2010 Rizzoli et al. Eurosurveillance 2011, 16
Accurate description impossible
No plan to monitor at the European level
Non standardized case criteria
Uncoordinated systems of data collection
Clinically diagnosed cases (including erythema migrans) under or not reported
Criteria for serologies not standardized
Great heterogeneity

## Slide 28: Incidence of Lyme borreliosis in Europe 2010 Rizzoli et al. Eurosurveillance 2011, 16
Incidence ranges
  from 1 case per 100 000 inhabitants per year
  to 350 per 100 000
Some hotspots > 100 per 100 000 :
  Slovenia, Germany, Austria, Baltic coastline of Southern Sweden, Estonian and Finish islands

## Slide 29: 2011 : les CDC d’Atlanta revoient les définitions de cas
Le Western blot peut suffire +++
IDSA, EUCALB, Centre national de référence de Strasbourg, Assurance maladie : exigent toujours l’ELISA positif !
Possibilité de déclarer des cas certains mais aussi des cas probables (critères cliniques)

## Slide 30: Août 2013. CDC d’Atlanta
Le Lyme est reconnu 10 fois plus fréquent aux USA
300 000 cas par an
Contre 30 000 cas par an au cours des 10 années précédentes
« Lyme disease = a tremendous public health problem in the United States »

## Slide 31: Impasse diagnostique
De très nombreux malades ne sont pas pris en considération
Faut-il attendre le suicide et l’autopsie ?

## Slide 32: Acceptation du concept de Lyme séro-négatif par les cliniciens
Variable selon les spécialités
Beaucoup de médecins convaincus qu’il y a beaucoup plus de « faux positifs » (donc de « faux malades ») que de « faux négatifs »
Rhumatologie : presque jamais de cas séronégatifs reconnus
Neurologie : accepté pour les formes aiguës sévères (traitement antibiotique d’épreuve)

## Slide 33: Maladie Lyme-like au Brésil
Maganvoni et al.
Signes et symptômes identiques
Bactérie spiralée au microscope à fond noir (culture impossible)
Non identifiée à ce jour
Sérologie Lyme toujours négative

## Slide 34
Notes: <number>

## Slide 35: Espèces de Borrelia responsables de maladies de Lyme ou Lyme-like
Borrelia burgdorferi sensu lato
  Borrelia burgdorferi sensu stricto (Amérique du Nord, Afrique du (diversité génétique) Nord, Europe, Asie)
  B. afzelii
  B. garinii (plusieurs sérotypes)
  B. bavariensis (ex B. garinii OspA serotype 4)
Borrelia lonestari (Amérique du Nord)
Borrelia miyamotoi (Asie, Europe, Amérique du Nord)
Aussi responsable de fièvres récurrentes
Spirochète non identifié (Brésil) Microscope à fond noir

## Slide 36: Autres espèces de Borrelia appartenant au complexe B. burdorferi sensu lato
Pathogénicité inconnue au faiblement documentée
  B. japonica, B. sinica, B. lusitaniae (vascularite ?), B. carolinensis, B. turdi, B. tanukii, B. californiensis, B. yangtze
Isolées occasionnellement chez des malades symptomatiques (Lyme-like)
  B. spilmanii (cutané), B. andersonii, B. bisettii, B.valaisiana, B. kurtenbachii, B. americana

## Slide 37: Co-infections après piqûres de tique
Wormser N Engl J Med 2006
Lyme précoce aux USA :
  2 à 12% des patients ont aussi une anaplasmose granulocytaire
  2 à 40% des patients ont aussi une babésiose (piroplasmose)
Notes: <number>

## Slide 38: Autres infections humaines transmises par les tiques
Parasites
  Babesia divergens, B. microti
Bactéries
  Ehrlichia chaffeensis (USA)
  Anaplasma phagocytophilum (Europe)
  Rickettsia sp., Coxiella burnetii
  Francisella tularensis
  Candidatus Neoehrlichia mikurensis
Virus
  Plusieurs Flaviviridae (incluant le virus de l’encéphalite à tiques)
  Bunyaviridae (Fièvre hémorragique Crimée-Congo)

## Slide 39: Borrelia sp. et autres microbes
Nouvelles générations de PCR (amplification génique)
Nouvelles techniques génomiques de séquençage à haut débit, pyroséquençage

## Slide 40: PCR (amplification génique) améliorée Lee et al. Int J Med Sci 2014, 15
Milford Hospital, Connecticut
PCR « appropriée »
Paires d’amorces spécifiques de gène
Détecterait tous les spirochètes pathogènes
Prépare des matrices pour le séquençage d’ADN

## Slide 41: Improved PCR, methodology Lee et al. Int J Med Sci 2014, 15
52 blind-coded sera from the CDC
32 from clinically suspect cases of Lyme disease according to the 2011 CDC criteria
  20 pre-treatment samples
  12 post-antibiotic treatment samples
20 from controls

## Slide 42: Improved PCR Lee et al. Int J Med Sci 2014, 15
Of the 20 pre-treatment sera :
  Isolation of B. burgdorferi in 2 cases (one seronegative by the 2 tier-test)
  Isolation of B. miyamotoi in 1 case (seronegative)
Of the 12 post-treatment sera : isolation of a novel Borrelia sp. in one case
Of the 20 controls : no isolation

## Slide 43: Improved PCR Lee et al. Int J Med Sci 2014, 15
Borrelia burgdorferi (possibly sero-negative)
Borrelia miyamotoi (sero-negative for Lyme)
A novel Borrelia (not yet named)
  Close to Borrelia responsible of relapsing fevers
  Isolated from a post-treatment serum of a patient with clinical neuroborreliosis
  Common epitopes with B. burgdorferi
  (could cross-react in serology ?)
  More resistant to antibiotics ?

## Slide 44: Techniques microbiologiques innovantes
Les vétérinaires ont une longueur d’avance ….

## Slide 45: High throughput sequencing reveals unexpected bacteria in French ticks (Alsace) Vayssier-Taussat et al. PLOS One 2013, 8
Anaplasma phagocytophilum
Bartonella henselae, B. grahamii
Borrelia afzelii, B. burgdorferi, B. miyamotoi
Candidatus Neoehrlichia mikurensis
Ehrlichia canis
Rickettsia canadensis, R. felis, R. helvetica

## Slide 46: Séquençage à haut débit
Devrait pouvoir être utilisé pour les prélèvements humains
Absence de financement !

## Slide 47: Messages de prévention pour les amoureux de la nature
Tiques
Erythème migrant
Forêts (panneaux d’information)
Professions à risque
Sportifs, scouts, randonneurs
Propriétaires d’animaux domestiques